## VTYT trong TT04
PHỤ LỤC 01
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Can Lộc, ngày tháng năm 2024
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN CAN LỘC NĂM 2024-2025
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-TTYT ngày / /2024 của Trung tâm y tế huyện Can Lộc)
STT | STT theo TT04 | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng dự trù | Ghi chú
1 | N01.01.010 | Bông Hút Nước | Bông y tế | TCCS. Kích thước 2x2 cm, vô trùng | Bông băng gạc | Kg | 10
2 | N01.01.010 | Bông thấm nước y tế | Bông y tế thấm nước Kilô | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | 01 kg/gói | Kg | 200
3 | N01.02.010 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | TCCS | Can 30 lít | Lít | 600
4 | N01.02.010 | Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh | Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh | TCCS, Chai 500ml | Chai 500 ml | Chai | 500
5 | N01.02.030 | Cidezimec | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút. | Chai 1 lit | Lít | 100
6 | N01.02.030 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L | - Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS | 4 Can /Thùng | ml | 20000
7 | N01.02.030 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | STERANIOS 2%( dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế)- 5 Lít | Thành phần: Glutaraldehyde 2% |  | Can | 200
8 | N02.01.040 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cuộn | Cuộn | 4000
9 | N02.01.040 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cuộn | Cuộn | 1500
10 | N02.02.020 | Băng Dính y tế | Urgosyval 5cm x 5m | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Cuộn/ Hộp | Cuộn | 1500
11 | N02.03.020 | Gạc Cầu Sản Khoa Vô Trùng | Gạc Cầu Sản Khoa Vô Trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 1 miếng/ gói | Miếng | 600
12 | N02.03.020 | Gạc Phẩu Thuật | Gạc Phẩu Thuật | Kích cỡ 10cm x 10 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 10 Miếng/ gói | Miễng | 5000
13 | N02.03.020 | Gạc Phẩu Thuật | Gạc Phẩu Thuật | Kích cỡ 10cm x 10 cm x 8 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 10 Miếng/ gói | Miếng | 5000
14 | N02.03.020 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 05 Miếng/ gói | Miếng | 2000
15 | N02.03.021 | Gạc hút | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 100 mét/ tệp | mét | 1000
16 | N02.03.030 | Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | miếng/ gói | Miếng | 1000
17 | N02.03.030 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | TCCS. Kích thước: 15 X 20cm | 1 cái/gói | Cái | 3000
18 | N02.03.030 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | 01 cái/ gói | Cái | 7000
19 | N02.03.100 | Miếng dán cố định kim luồn | Miếng dán cố định kim luồn | Băng Polyurethane (P.U) không chứa chất cao su, trong suốt, mỏng và co giãn, dễ dàng theo dõi vùng vết thương, không thấm nước trong mọi trường hợp. Màng film thông thoáng, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm. Gạc thấm hút dịch tốt và có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Độ dính: 440g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 200g Giấy chứng nhận : ISO 13485, CE, FDA | Hộp 50 miếng | Miếng | 2000
20 | N02.03.100 | Miếng dán có gạc vô trùng đắp vết thương, vết mổ | Miếng dán có gạc vô trùng đắp vết thương, vết mổ | Nền băng Polyester đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn và mềm mại. Gạc: Rayon 80%, PET (polyester) 20%, có lớp màng Polyethylene (P.E) không dính vào vết thương. Khả năng thấm hút gạc ≥480g/m² Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Kích thước băng: 9cm x 20cm, dày 0.4mm Kích thước gạc: 5cm x 15cm, dày 0.6mm Độ dính: 580g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 3.0kg/12mm ± 300g Định lượng vải : 45-55g/m². Định lượng gạc : 210-230g/m². Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Hộp 50 miếng | Miếng | 2000
21 | N02.04.020 | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp (vải không dệt, tiệt trùng), HT | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp (vải không dệt, tiệt trùng), HT | TCCS.Kích thước: 1,5cmx100cmx4 Lớp | 1 cái/gói | Cái | 2000
22 | N07.01.500 | Phim | Phim | Phim khô Laser cỡ 8x10 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm 90-99% Polyethylene terephthalate, <1% chất phụ gia, <1% chất kết dính | 125 tờ/hộp | Tờ | 15000
23 | N07.01.500 | Phim | Phim | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm 90-99% Polyethylene terephthalate, <1% chất phụ gia, <1% chất kết dính | 125 tờ/hộp | Tờ | 12000
24 | N04.01.090 | Ống thông hậu môn MPV | Ống thông hậu môn MPV | Dây dẫn dài ≥400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. - Các số: 22,24,26,28. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 500 chiếc/kiện | chiếc | 100
25 | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu ECO | Túi đựng nước tiểu ECO | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 250 chiếc/kiện | Chiếc | 1000
26 | N02.01.010 | Bột bó OBANDA 10cm x 2,7m | Bột bó OBANDA 10cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 10cm, chiều dài = 270cm | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 500
27 | N02.01.010 | Bột bó OBANDA 15cm x 2,7m | Bột bó OBANDA 15cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15cm, chiều dài = 270cm | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 500
28 | N08.00.260 | Kẹp rốn MPV | KẸP RỐN MPV | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | 3000 chiếc/kiện | Chiếc | 1000
29 | N08.00.310 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ xông khí dung MPV | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 100 bộ/kiện | Bộ | 1000
30 | N04.02.020 | Ống thông dạ dày | ỐNG THÔNG DẠ DÀY MPV | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 500 chiếc/kiện | Chiếc | 500
31 | N03.03.010 | Kim chọc dò tủy sống các số | Spinal Needle | Kim chọc dò tủy sống size 18G,20G, 22G, 23G, 25G, 27G | 200 cái/ hộp | Cái | 500
32 | N03.01.010 | Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | Cái | 50
33 | N03.01.020 | Bơm Tiêm Nhựa 10ml | BƠM TIÊM MPV 10ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái x 12h/ kiện | Cái | 120000
34 | N03.01.020 | Bơm Tiêm Nhựa 1ml | BƠM TIÊM MPV 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100Cái x 42h/ kiện | Cái | 2000
35 | N03.01.020 | Bơm Tiêm Nhựa 20ml | BƠM TIÊM MPV 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 50 cái x 16h/ kiện | Cái | 50000
36 | N03.01.020 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml | BƠM TIÊM MPV 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | Cái | 50
37 | N03.01.020 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | BƠM TIÊM MPV 5ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | Cái | 150000
38 | N03.01.080 | Bơm Tiêm Điện 50ml | OMNIFIX 50ML LL | Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Vật liệu polypropylene - Độ trong suốt cao - Độ tương phản cao - Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml) - Không có kim tiêm kèm theo - DIN EN 30993 - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Chấp nhận 510k FDA | Hộp 100 cái | Cái | 50
39 | N03.02.020 | Kim Bướm Các Số | Kim Bướm Các Số | TCCS | Cái/túi Hộp/50 | Cái | 10000
40 | N03.02.030 | Kim chích máu | Lancet tay TQ | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. • Quy cách: 200 cây/hộp, 100 hộp/thùng. | Hộp/200 cái | Cái | 1000
41 | N03.02.060 | Kim Lấy Thuốc | Kim lấy thuốc | Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Hộp 100 cái x 100h/ kiện | Cái | 30000
42 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim dạng tĩnh mạch có cửa, có cánh, được làm bằng chất liệu FEP. Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra.Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO. | 50 chiếc/hộp | chiếc | 3000
43 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim dạng có cánh, được làm bằng chất liệu FEP. Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra. Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO | 50 chiếc/hộp | chiếc | 1000
44 | N03.03.070 | Kim gây tê tuỷ sống | Spinocan G18, G20, G22, G25, G27 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G22, G27,G20, G18,G25, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Hộp 100 cái | Cái | 600
45 | N03.03.070 | Kim gây tê đám rối thần kinh loại 50mm | STIMUPLEX A, 30 DEG, 22GX2", 0.70X50MM | Kim G22 dài 50mm, cách điện, thân kim có chia vạch, Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc,Dùng được với máy kích thích thần kinh Stimuplex | Hộp 25 cái | Cái | 100
46 | N03.04.010 | Kim châm cứu 10cm | Kim châm cứu Hải Nam | Kim châm cứu dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35*75mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 5000
47 | N03.04.010 | Kim châm cứu 5cm | Kim châm cứu Hải Nam | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x25mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 250000
48 | N03.04.010 | Kim châm cứu 8cm | Kim châm cứu Hải Nam | Kim châm cứu , dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35*60mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 10000
49 | N03.05.010 | Bộ Dây Chuyền Dịch | BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH MPV Kim 2 cánh bướm | Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc. - Đầu nối kim làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim 2 cánh bướm các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Không chứa độc tốc DEHP. | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | Bộ | 50000
50 | N03.05.030 | Dây chuyền máu | SANGOFIX ES SLIM SPIKE LL 180CMS. | Dây dài 180cm - Có chức năng đuổi khí tự động - Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC - Kích thước màng lọc 200µm - Diện tích màng lọc 11cm2 - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock | Cái/Túi | Cái | 80
51 | N03.05.040 | Dây nối bơm tiêm điện | EXTENSION LINE, TYPE: MINIMUM VOLUME, 75CM | Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm - Thể tích mồi dịch 0.6 ml - Tốc độ 0,9ml/m : áp lực 2 bar - Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC | 50 Cái/Hộp | Cái | 50
52 | N03.05.060 | Khóa 3 chạc không dây | DISCOFIX C-3 BLUE | Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch - Thể tích mồi 0.26ml - Chịu áp lực dưới 2 bar - Thời gian sử dụng 96h - Vật liệu polyamide - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC | Hộp 200 cái | Cái | 300
53 | N03.06.030 | Găng Tay Dài (Khám Sản) | GĂNG SẢN KHOA (GĂNG KHÁM SẢN) | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, hấp được, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, chưa tiệt trùng, a.Kích thước: - Bề dày: min 0,15mm; - Chiều dài: 490 ±10 mm; - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89±5mm; + Size 71/2: 95±5mm b. Cơ lý tính: - Lực kéo đứt: + Trước lão hóa: min 12,5N; + Sau lão hóa: min 9,5N - Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700%; + Sau lão hóa: min 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5 | 50 đôi/ hộp | Đôi | 120
54 | N03.06.010 | Găng Tay PT Không Tiệt Trùng các số | Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng các cỡ | Làm bằng mủ cao su thiên nhiên ; Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Các số 6,5 - 7 - 7,5 | 100 dôi/ Hộp | Đôi | 20000
55 | N03.06.020 | Găng tay khám | Găng tay khám | Nguyên liệu cao su tự nhiên có bột. Bề mặt trơn nhẵn. Màu trắng tự nhiên. Các cỡ XS,S,M;L. Chiều dài tối thiểu các cỡ 240mm. Trọng lượng găng cỡ M :5,0 +- 0,2g. Độ dày ngón tay nhỏ nhất 0,06mm, lòng bàn tay nhỏ nhất 0,06mm; cổ tay nhỏ nhất 0,06mm . Trước và sau lão hóa gìa có độ bền sức căng nhỏ nhất là 18 và 14 (Mpa), độ dãn dài nhỏ nhất là 650 và 500%. Lượng protein tối đa 200µg/dm2. Lượng bột tối đa 10mg/dm2. | 50 đôi/Hộp; 10 hộp/thùng | Đôi | 2000
56 | N03.06.030 | Găng Tay Thường | Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, chưa tiệt trùng, có thể hấp được ở nhệt độ lên đến 110°C, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay a.Kích thước:- Bề dày: min 0,1mm; - Chiều dài min: 240mm; -Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 89±5mm; Size M: 95±5mm b. Cơ lý tính:- Lực kéo đứt; + Trước lão hóa: > 7,0N; + Sau lão hóa: > 6,0N; - Độ giãn dài khi đứt:+Trước lão hóa: > 650%; + Sau lão hóa: > 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5 | 50 dôi/ Hộp | Đôi | 10000
57 | N03.06.050 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Găng tay phẫu thật tiệt trùng làm từ cao su thiên nhiên, có bột. Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. TCVN ISO 13485: 2017/ ISO 13485/2016 , ISO 9001: 2015, CE, FDA. | 1 đôi/ Túi | Đôi | 20000
58 | N03.07.060 | Túi Đựng Nước Tiểu | TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU MPV | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi/cái | Cái | 1000
59 | N04.01.010 | Canuyl Mayo (Canuyl ngáng lưỡi - Airway) Các Số | Airway các số 0-5 | Thiết kế hình dạng giải phẩu, cạnh tròn mềm giảm tổn thương Mã hóa màu block theo size 0,1,2,3,4,5 | 1 Cái/ Gói | Cái | 80
60 | N04.01.030 | Ống đặt nội khí quản, có bóng, tiệt trùng các cỡ |  | Được làm từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt, mềm mịn; - Có sẵn loại không chứa DEHP; - Có bóng chèn; Có mắt Murphy; - Đường mờ đục tia X dọc ống. Bóng chèn áp lực thấp thể tích cao và bóng chèn áp lực thấp tiêu chuẩn (thích hợp cho đặt nội khí quản hoạt động ngắn hạn) đều có sẵn. - Kích cỡ: 2,5mm - 10,0mm - Đóng gói: Túi blister riêng biệt (Có sẵn loại hình chữ nhật và hình bán nguyệt) | Cái/túi | Cái | 500
61 | N04.01.040 | Ống đặt nội khí quản, không bóng, tiệt trùng các cỡ | Nội khí quản không bóng 2-8 các cỡ | Ống nội khí quản sử dụng duy trì đường thở bệnh nhân và bệnh nhân thở máy - Vật liệu PVC trong suốt cấp y tế không độc hại, không dị ứng - Chống gẫy gập, thành ống mỏng, ống nhạy cảm nhiệt, mềm ở nhiệt độ cơ thể - Bề mặt bên trong/ ngoài thân ống trơn, không bám dính giúp dễ dàng đặt ống, rút và hút ống - Lỗ (mắt) murphy nhẵn mịn. - Đường cản quang, và vạch đánh dấu giúp xác định vị trí chèn ống - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Đầu ống vát 38 độ mềm mịn - Size 2.0mm->8.0mm - Đóng gói vô trùng ETO. Không pyrogenic. Sử dụng 1 lần - Tiêu chuẩn ISO, CE | 1 Cái/ Gói | Cái | 100
62 | N04.01.090 | Sonde foley các số | Sonde Foley 2 nhánh | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO | 10 cái/ hộp | Cái | 300
63 | N04.02.020 | Sonde dạ dày |  | Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. - Không chứa chất DEHP. - Có chia độ. - Đánh mã màu để phân biệt cỡ - Có hoặc không có tia X. - Kích thước: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 120cm - Khử trùng: EO - Cỡ: Fr6-Fr26 - Đóng gói: Túi Blister/ Túi PE | 100 cái/hộp | Cái | 300
64 | N04.01.090 | Sonde Nelaton | Sonde nelaton PVC các cỡ 8-16 | Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh nhân * Được làm từ nhựa PVC y tế không độc hại, không gây kích ứng, phthalate free. Có đường cản quang dọc thân ống. * Đầu xa với lỗ bên và đầu gần có co nối dạng phễu, để thoát nước tối đa và dễ dàng kết nối với túi đựng nước tiểu * Đầu nối mã hóa màu theo các size 6,8,10,12,14,16,18,20FG với 2 kích thước chiều dài 400mm, 200mm * Vô trùng EO, đóng gói riêng lẻ. * Tiêu chuẩn ISO, CE | 1 Cái/ Gói | Cái | 300
65 | N04.03.030 | Dây thở oxy 2 nhánh | DÂY THỞ OXY MPV | Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 cái x 100 túi / kiện | Cái | 1000
66 | N05.02.030 | Chỉ nylon không tiêu số 10/0 | DAFILON BLACK USP 10/0 30CM 2XDLM6 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 liếp | Liếp | 300
67 | N05.02.030 | Chỉ nylon không tiêu số 2/0 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 DDP | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 liếp | Liếp | 500
68 | N05.02.030 | Chỉ nylon không tiêu số 3/0 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 DDP | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 Sợi | Sợi | 800
69 | N05.02.030 | Chỉ nylon không tiêu số 5/0 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16 DDP | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 Sợi | Sợi | 300
70 | N05.02.050 | Chỉ tiêu tự nhiên số 1 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24s/ hộp | Sợi | 600
71 | N05.02.050 | Chỉ tiêu tự nhiên số 2/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24s/ hộp | Sợi | 500
72 | N05.02.050 | Chỉ tiêu tự nhiên số 3/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tin h khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24s/ hộp | Sợi | 100
73 | N05.02.090 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) DDP | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 Sợi | Sợi | 500
74 | N05.02.090 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0 | NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Hộp 36 Sợi | Sợi | 500
75 | N05.03.040 | Dao đốt điện | Tay dao điện ( Lưỡi dao mổ điện) | Tay dao 3 chấu 2 nút bấm, dây dài 3m, kèm đầu dao. Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt, tránh đầu điện cực bị quay khi sử dụng. Nút bấm mềm dễ dàng kích hoạt. Tiệt trùng EO. | 200 cái/ thùng | Cái | 200
76 | N05.03.080 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ được làm bằng thép carbon không rỉ, bao gồm các size : 10,11,12,15,20,21,22,23 | 100 cái/hộp | Cái | 2500
77 | N08.00.050 | Túi camera nội soi vô trùng (1 cái/gói) | Túi camera | Nylon PE màu trắng - ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; FDA; cGMP | 1 cái/gói | Cái | 500
78 | N08.00.070 | Bao huyết áp (Trẻ Em + Người lớn) | Bao đo huyết áp | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | 01Cái/ túi | Cái | 80
79 | N08.00.070 | Qủa bóp huyết áp ( Trẻ Em + Người lớn) | Bo huyết áp | Chất liệu nhựa cao su, màu đen | Thùng/500 cái | Cái | 80
80 | N08.00.190 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 6*50mm | 1000Cái/túi | Túi | 6
81 | N08.00.190 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 8*69mm | 500 cái/túi | Túi | 12
82 | N08.00.240 | Que đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR (Đã tiệt trùng) | Thành phần cấu tạo: - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Hộp 100 que; 01que/ túi; 50 hộp/ kiện. | Hộp | 100
83 | N08.00.250 | Điện cực tim | Điện cực dán dùng 1 lần | Hiệu Skintact. Điện cực dán người lớn Ø50mm dùng trong điện tim gắng sức, holter ECG | 30 cái/ túi | Cái | 2000
84 | N08.00.310 | Mask thanh quản silicone | Mask thanh quản 100% silicon, dùng nhiều lần | Vật liệu silicone y tế Ống trong suốt và bóng silicone mềm Hình dạng giải phẫu dễ đặt và chèn Co nối 15mm Kích cỡ từ size 1.0 đến 5.0, trọng lượng bệnh nhân từ 0-100kg, thể tích bóng từ 4-40ml | 1 Cái/ Gói | Cái | 10
85 | N08.00.310 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | MẶT NẠ THỞ OXY ECO | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 bộ x 100 túi / kiện | Bộ | 500
86 | N08.00.330 | Mũi khoan xương các cỡ | Mũi khoan xương các cỡ | -Đường kính từ 1.2mm đến 4.5mm - chiều dài 130mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | 1 Cái/ túi | Cái | 20
87 | N03.07.070 | Cốc bằng nhựa dùng để đựng thuốc thử | Sample Cup | Một hộp chứa nhỏ dùng để chứa mẫu thử, vật liệu chứng và mẫu chuẩn | 5000 PCs | Hộp | 2
88 | N03.07.070 | Cốc đựng mẫu | Atellica Solution Tube-Top Sample Cups 1 mL | Cóng đựng mẫu | 1000 pcs | Hộp | 1
89 | N03.07.070 | Ống nghiệm/lọ có nắp dùng cho máy phân tích nước tiểu | Urine plastic tube with cap | Ống nghiệm nước tiểu | 250 cái/túi | Cái | 2000
90 | N08.00.190 | Đầu côn hút mẫu | AssayTip | Đầu côn hút mẫu. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 30 x 120 cái | Hộp | 2
91 | N05.02.030 | Chỉ polypropilen không tiêu số 1 | Chỉ không tiêu Propilen đơn sợi tổng hợp polypropylene số 1 , dài 100cm, kim tròn 40mm, 1/2 vòng tròn | Polypropylene số 1, dài 100cm, kim tròn 40mm, 1/2 vòng tròn, bọc Silicon. | Hộp/ 12 tép | Tép/Sợi | 30
92 | N04.02.060 | Ống hút nhớt có nắp các số | DÂY HÚT NHỚT MPV có nắp | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Túi 20 cái x 25 túi / kiện | Cái | 500
93 | N04.02.060 | Ống hút nhớt không có nắp các số | DÂY HÚT NHỚT MPV không nắp | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Túi 20 cái x 25 túi / kiện | Cái | 500
94 | N03.07.070 | Ống nghiệm/lọ không hóa chất có nắp nhãn | Ống nghiệm nhựa PP có nắp | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13 x 75mm, không hóa chất có nắp nhãn | Ống | Cái | 200
95 | N03.07.070 | Ống nghiệm/lọ EDTA | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa/ nắp cao su | '- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | Khay 100 ống x 24 Khay / Kiện | Cái | 80000
96 | N03.07.070 | Ống/lọ Heparin | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV nắp nhựa/ nắp cao su | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | Khay 100 ống x 24 Khay / Kiện | Cái | 52000
97 | N03.07.070 | Ống nghiệm/lọ thủy tinh | Ống nghiệm thủy tinh 16mm x 100mm | Chất liệu: Thủy tinh kích thước: đường kính 16mm; chiều dài ống 100mm | Ống | Cái | 1000
98 | N03.07.030 | Túi máu đơn 250ml | Teruflex® CPDA-1 Single Blood Bag/1CD256E8 | Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1. - Hạn dùng: 36 tháng | Túi | Túi | 20
Tổng cộng: 98 mặt hàng
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | TRƯỞNG KHOA DƯỢC |  | KẾ TOÁN |  | GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Nghị |  |  | Nguyễn Anh Tuấn |  | Bùi Thị Thanh Hoài |  | Nguyễn Trường Sinh

## VTYT ngoài TT04
PHỤ LỤC 02
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Can Lộc, ngày tháng năm 2024
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN CAN LỘC NĂM 2024-2025
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-TTYT ngày / /2024 của Trung tâm y tế huyện Can Lộc)
STT | STT theo TT04 | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng dự trù | Ghi chú
1 | VT1.211 | Eugenol | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Lọ | Lọ | 2
2 | VT1.212 | Fuji 1 -15g | Fuji I | Độ nén chịu lực và chịu sự mài mòn cao, đặc biệt lành tính và không gây độc hại cho cơ thể. Vật liệu Fuji không gây kích thích và viêm lợi nên an toàn cho sức khỏe răng miệng, sau khi trám người bệnh ít chịu kích thích như vật liệu amangam. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ.Cement gắn cầu chụp,chốt,mắc cài. Là chất gắn lý tưởng thường để gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ | Hộp | Hộp | 2
3 | VT1.213 | Fuji II - 15g | Fuji II | Gồm 15g powder, 10g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng | Hộp | Hộp | 2
4 | VT1.214 | Fuji IX - 15g | Fuji IX | Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng | Hộp | Hộp | 2
5 | VT1.215 | Giấy thử cắn | Giấy thử cắn | Giấy cắn mỏng 1 màu đỏ, dày 40 micron, kiểm tra khớp cắn chính xác | Hộp | Hộp | 2
6 | VT1.216 | Giấy trộn chất hàn | Bay trộn chất hàn | Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | Cái | 2
7 | VT1.219 | Hydroxit calci | Hydroxit calci | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. | Lọ 10g | Lọ | 2
8 | VT1.222 | Lá Matrix |  |  |  |  | 2
9 | VT1.224 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy | Lentulo | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ | Hộp 6 cây | Hộp | 1
10 | VT1.225 | Mặt gương | Mặt gương nha | Mặt gương nha 24mm | Cái | Cái | 10
11 | VT1.226 | Cây nạo ngà đầu to, nhỏ | Cây nạo ngà | Chất liệu thép không gỉ cao cấp. Hấp được ở nhiệt độ cao. Dụng cụ có cán cầm tròn, dễ thao tác có vân chống trượt sử dụng cho mặt trong và ngoài các răng | Cái | Cái | 2
12 | VT1.227 | Vật liệu trám răng bít ống tủy | Zinc Oxyde | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Lọ/110g | Lọ | 2
13 | VT1.228 | Que đánh Calci | Que đánh bóng | Que đánh bóng dùng trong nha khoa | Cái | Cái | 2
14 | VT1.229 | Trâm gai | Trâm gai vàng | Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng | Hộp 6 cây | Hộp | 2
15 | VT1.231 | Mũi khoan răng Medin | Mũi khoan răng | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | 50 cái/hộp | Hộp | 1
16 | VT1.232 | Amalgam | Cây đưa thuốc | Chất liệu loại thép không rỉ. Dùng trong khám và điều trị răng | Gói/ 1 cái | Cái | 2
17 | VT1.233 | Giấy in ảnh siêu âm | Giấy in ảnh siêu âm | Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony.Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng cao | Cuộn | Cuộn | 100
18 | VT1.234 | Giấy in điện tim | Giấy in điện tim 6 cần | Dùng được trên máy điện tim 6 cần Nihonkondent | Cuộn | Cuộn | 500
19 | VT1.235 | Giấy in nước tiểu | Giấy in nước tiểu | Giấy in nước tiểu | Cuộn | Cuộn | 500
20 | VT1.236 | Lam kính mài | Lam kính mài | Chất liệu: Thủy tinh. Chứa mẫu bệnh phẩm dùng để quan sát dưới kính hiển vi trong các phòng xét nghiệm y khoa. Lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵn | Hộp 100 cái | Hộp | 20
21 | VT1.237 | Giấy in monitor sản khoa | Giấy monitor sản khoa | Giấy in chuyên dùng cho máy Monitor theo dõi sản khoa BFM-900 kích thước : 112mm*30m | Túi 2 cuộn | Cuộn | 20
22 | VT1.239 | Nhiệt kế | Nhiệt kế thủy ngân | Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt. | Hộp 12 cái | Cái | 200
23 | VT1.240 | Huyết áp đồng hồ | Huyết áp đồng hồ | Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da | Cái | Cái | 30
24 | VT1.241 | Giấy gói thuốc | Giấy gói thuốc bắc | Giấy gói thuốc bắc Quy cách : 42cm x 42 com | Kg | Kg | 24
25 | VT1.242 | ống nghe | Ống nghe tim, phổi | Ống nghe : Kỹ mã hiệu : FT-801 Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của Ống nghe FT801 : - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g - Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg | Cái | Cái | 50
Tổng cộng: 25 mặt hàng
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | TRƯỞNG KHOA DƯỢC |  | KẾ TOÁN |  | GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Nghị |  |  | Nguyễn Anh Tuấn |  | Bùi Thị Thanh Hoài |  | Nguyễn Trường Sinh